## Sheet2
| U値 | η値 |  | 冷房E
対策なし | 2.98 | 6.4 |  | 11.1 | 10.9
天井に断熱 | 2.29 | 4 | 0.625 | 10.4 | 10 | 0.91743
窓Low-E化 | 2.72 | 5.4 | 0.84375 | 11.3 | 10.9 | 1
対策なし | 2.98 | 6 |  | 10.2 | 10
天井に断熱 | 2.29 | 3.7 | 0.61667 | 9.8 | 9.5 | 0.95
窓Low-E化 | 2.72 | 5.2 | 0.86667 | 10.9 | 10.5 | 1.05

## 変更履歴
日付 | 内容
2015-05-02 | 初版
2015-07-20 | 不明
2016-07-28 | 不明
2017-01-17 | 不明
2018-09-21 | 本シート名を「説明」から「変更履歴」に修正した。 シート「合計」に構造熱橋の計算結果を反映できるように修正した。 シート「不透明な部位」の入力行数を100から200に増やした。 シート「参考情報」を追加し、方位係数の表を追加した。 シート「透明な部位」のP列「⑩日除け」とU列「⑯日除け」の値はZ列～AE列の値を地域の区分や方位などに応じて転記することとしていたが、自動的に転記するように計算式を追加した。 シート「構造熱橋」を追加した。 シート「合計」以外のシートにおいて、罫線の種類を1種類に統一した。

## 合計
住宅・住戸名 |  |  |  | 地域 |  |  |  | ⑤温度差（K） |  | 20
|  |  |  | 8 |  |  |  | 水平面全天日射量 （W/m2K) | ⑥冬期 | 700
[9 empty] | ⑦夏期 | 700
| ①面積 (m2) | ②q値（合計） (W/K) | ③mH値（合計） (W/(W/m2)) | ④mC値（合計） (W/(W/m2)) | 平均U値 (W/m2K) （②÷①） | 平均ηH値 (%) （③÷①✕100） | 平均ηC値 (%) （④÷①✕100） | 温度差による 損失熱量(W) （②✕⑤） | 冬期日射による 取得熱量（W) (③✕⑥) | 夏期日射による 取得熱量（W) (③✕⑦) | U値設定 | 候補1 | 候補2 | η値設定 | 候補1 | 候補2
壁 | 87.396 | 318.1214 | 0 | 4.2405 | 3.64 | 0 | 4.852 | 6362.4288 | 0 | 2968.3216 | 3.64
界壁・界床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屋根・天井 | 130.1 | 343.464 | 0 | 11.6778 | 2.64 | 0 | 8.976 | 6869.28 | 0 | 8174.4432 | 2.64 | 2.64 | 0.62
床 | 123.1 | 274.0206 | 0 | 0 | 2.226 | 0 | 0 | 5480.412 | 0 | 0 | 3.18
不透明開口部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
透明開口部 | 29.341 | 76.2866 | 0 | 2.6666 | 2.6 | 0 | 9.0883 | 1525.732 | 0 | 1866.6224 | 2.6 | 6 | 2.6 | 0.4 | 0.88 | 0.4
土間床 | 7 | 12.78 | 0 | 0 | － | － | － | 255.6004 | 0 | 0
構造熱橋 | 0 | 26.73 | 0 | 0.90882 | － | － | － | 534.6 | 0 | 636.174
合計 | 376.937 | 1024.6727 | 0 | 19.4937 |  |  |  | 21028.0532 | 0 | 13645.5612
|  | UA値 (W/m2K) （②÷①） | ηAH値 (%) （③÷①✕100） | ηAC値 (%) （④÷①✕100） |  | 隣棟遮蔽係数
|  | 2.7184 | 0 | 5.1716 |  | 0.88
参考:8地域における基準値 |  | － | （基準値なし） | 3.2

## U値根拠
屋根 | [6 empty] | 屋根
|  |  | 0.09 | [6 empty] | 0.09
| 400 | 1.6 | 0.25 |  |  |  |  | 400 | 1.6 | 0.25
| 0 | 0.04 | 0 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温版 1種 |  |  |  | 50 | 0.04 | 1.25 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温版 1種
|  |  | 0.04 | [6 empty] | 0.04
|  |  | 0.38 |  | 2.6316 | 2.64 |  |  |  | 1.63 |  | 0.6135 | 0.62
外壁
0.11
| 200 | 1.6 | 0.125
| 0 | 0.04 | 0 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温版 1種
0.04
|  |  | 0.275 |  | 3.6364 | 3.64
床 |  |  | 0.15
| 200 | 1.6 | 0.125
| 0 | 0.04 | 0 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温版 1種
0.04
|  |  | 0.315 |  | 3.1746 | 3.18

## 方位係数
8
上面 | 1 | 1
北 | 0.286 | 0.325
北東 | 0.36432 | 0.414
東 | 0.4532 | 0.515
南東 | 0.46464 | 0.528
南 | 0.4224 | 0.48
南西 | 0.45496 | 0.517
西 | 0.4444 | 0.505
北西 | 0.36168 | 0.411
下面 | 0 | 0

## 不透明な部位
不透明な部位（壁・界壁・界床・屋根・天井・床・不透明開口部（ドア・板窓等））
全体 |  |  |  | 面積に関すること |  |  |  | q値の計算に関すること |  |  |  | m値の計算 | mH値の計算に関すること |  |  |  | mC値の計算に関すること
番号 | 部位名称 | 部位構成の 名称 | 種類 | ①長さ１（ｍ） （壁の場合は水平方向） | ②長さ２（ｍ） （壁の場合は鉛直方向） | ③除く面積（m2） （窓・ドアなど） | ④壁の面積 （m2） | ⑤U値 （W/m2K） | ⑥面積 （ｍ２） | ⑦温度差係数 | ⑧ｑ値 （W/K) | 方位 | ⑨η値 | ⑩面積 （ｍ２） | ⑪方位係数 （ν） | ⑫ｍ値 （W/(W/m2)) | ⑬η値 | ⑭面積 （ｍ２） | ⑮方位係数 （ν） | ⑯ｍ値 （W/(W/m2))
|  |  |  | 図面からひろう | 図面からひろう | 図面からひろう | ①×②－③ | 計算する | ④ | 図面から | ⑤×⑥×⑦ | 図面 | ⑤×0.034 | ④ | 方位から | ⑨×⑩×⑪ | ⑤×0.034 | ④ | 方位から | ⑬×⑭×⑮
1 | 和室床 | 床 | 床 | 3.8 | 4.7 | 0 | 17.86 | 3.18 | 17.86 | 0.7 | 39.7564 | 下面 | 0.10812 | 17.86 | 0 | 0 | 0.10812 | 17.86 | 0 | 0
2 | 和室東側壁 | 外壁 | 壁 | 4.7 | 2.5 | 1.183 | 10.567 | 3.64 | 10.567 | 1 | 38.4639 | 東 | 0.12376 | 10.567 | 0 | 0 | 0.12376 | 10.567 | 0.4532 | 0.59268
3 | 和室南側壁 | 外壁 | 壁 | 3.8 | 2.5 | 3.64 | 5.86 | 3.64 | 5.86 | 1 | 21.3304 | 南 | 0.12376 | 5.86 | 0 | 0 | 0.12376 | 5.86 | 0.4224 | 0.30634
4 | 和室天井 | 天井 | 屋根・天井 | 3.8 | 4.7 | 0 | 17.86 | 2.64 | 17.86 | 1 | 47.1504 | 上面 | 0.08976 | 17.86 | 0 | 0 | 0.08976 | 17.86 | 1 | 1.6031
5 | 子供室床 | 床 | 床 | 5.8 | 4.1 | 0 | 23.78 | 3.18 | 23.78 | 0.7 | 52.9343 | 下面 | 0.10812 | 23.78 | 0 | 0 | 0.10812 | 23.78 | 0 | 0
6 | 子供室東側壁 | 外壁 | 壁 | 4.1 | 2.4 | 1.183 | 8.657 | 3.64 | 8.657 | 1 | 31.5115 | 東 | 0.12376 | 8.657 | 0 | 0 | 0.12376 | 8.657 | 0.4532 | 0.48555
7 | 子供室北側壁 | 外壁 | 壁 | 5.8 | 2.4 | 2.366 | 11.554 | 3.64 | 11.554 | 1 | 42.0566 | 北 | 0.12376 | 11.554 | 0 | 0 | 0.12376 | 11.554 | 0.286 | 0.40896
8 | 子供室天井 | 天井 | 屋根・天井 | 5.8 | 4.1 | 0 | 23.78 | 2.64 | 23.78 | 1 | 62.7792 | 上面 | 0.08976 | 23.78 | 0 | 0 | 0.08976 | 23.78 | 1 | 2.1345
9 | リビング床 | 床 | 床 | 5.6 | 4.7 | 0 | 26.32 | 3.18 | 26.32 | 0.7 | 58.5883 | 下面 | 0.10812 | 26.32 | 0 | 0 | 0.10812 | 26.32 | 0 | 0
10 | リビング南側壁 | 外壁 | 壁 | 5.6 | 2.5 | 7.28 | 6.72 | 3.64 | 6.72 | 1 | 24.4608 | 南 | 0.12376 | 6.72 | 0 | 0 | 0.12376 | 6.72 | 0.4224 | 0.3513
11 | リビング天井 | 天井 | 屋根・天井 | 5.6 | 4.7 | 0 | 26.32 | 2.64 | 26.32 | 1 | 69.4848 | 上面 | 0.08976 | 26.32 | 0 | 0 | 0.08976 | 26.32 | 1 | 2.3625
12 | DK床 | 床 | 床 | 3.6 | 4.1 | 0 | 14.76 | 3.18 | 14.76 | 0.7 | 32.8558 | 下面 | 0.10812 | 14.76 | 0 | 0 | 0.10812 | 14.76 | 0 | 0
13 | DK北側壁 | 外壁 | 壁 | 3.6 | 2.5 | 2.366 | 6.634 | 3.64 | 6.634 | 1 | 24.1478 | 北 | 0.12376 | 6.634 | 0 | 0 | 0.12376 | 6.634 | 0.286 | 0.23481
14 | DK天井 | 天井 | 屋根・天井 | 3.6 | 4.1 | 0 | 14.76 | 2.64 | 14.76 | 1 | 38.9664 | 上面 | 0.08976 | 14.76 | 0 | 0 | 0.08976 | 14.76 | 1 | 1.3249
15 | ホール床 | 床 | 床 | 2.3 | 4.7 | 3 | 7.81 | 3.18 | 7.81 | 0.7 | 17.3851 | 下面 | 0.10812 | 7.81 | 0 | 0 | 0.10812 | 7.81 | 0 | 0
16 | ホール南側壁 | 外壁 | 壁 | 2.3 | 2.5 | 4 | 1.75 | 3.64 | 1.75 | 1 | 6.37 | 南 | 0.12376 | 1.75 | 0 | 0 | 0.12376 | 1.75 | 0.4224 | 0.091483
17 | ホール・玄関天井 | 天井 | 屋根・天井 | 2.3 | 4.7 | 0 | 10.81 | 2.64 | 10.81 | 1 | 28.5384 | 上面 | 0.08976 | 10.81 | 0 | 0 | 0.08976 | 10.81 | 1 | 0.97031
18 | 主寝室床 | 床 | 床 | 3.8 | 4.7 | 0 | 17.86 | 3.18 | 17.86 | 0.7 | 39.7564 | 下面 | 0.10812 | 17.86 | 0 | 0 | 0.10812 | 17.86 | 0 | 0
19 | 主寝室西 | 外壁 | 壁 | 4.7 | 2.5 | 0.5915 | 11.1585 | 3.64 | 11.1585 | 1 | 40.6169 | 西 | 0.12376 | 11.1585 | 0 | 0 | 0.12376 | 11.1585 | 0.4444 | 0.61371
20 | 主寝室南 | 外壁 | 壁 | 3.8 | 2.5 | 1.183 | 8.317 | 3.64 | 8.317 | 1 | 30.2739 | 南 | 0.12376 | 8.317 | 0 | 0 | 0.12376 | 8.317 | 0.4224 | 0.43478
21 | 主寝室天井 | 天井 | 屋根・天井 | 3.8 | 4.7 | 0 | 17.86 | 2.64 | 17.86 | 1 | 47.1504 | 上面 | 0.08976 | 17.86 | 0 | 0 | 0.08976 | 17.86 | 1 | 1.6031
22 | 廊下・便所床 | 床 | 床 | 6.1 | 1.1 | 0 | 6.71 | 3.18 | 6.71 | 0.7 | 14.9365 | 下面 | 0.10812 | 6.71 | 0 | 0 | 0.10812 | 6.71 | 0 | 0
23 | 廊下・便所西側壁 | 外壁 | 壁 | 1.1 | 2.4 | 0.39 | 2.25 | 3.64 | 2.25 | 1 | 8.19 | 西 | 0.12376 | 2.25 | 0 | 0 | 0.12376 | 2.25 | 0.4444 | 0.12375
24 | 廊下・便所天井 | 天井 | 屋根・天井 | 6.1 | 1.1 | 0 | 6.71 | 2.64 | 6.71 | 1 | 17.7144 | 上面 | 0.08976 | 6.71 | 0 | 0 | 0.08976 | 6.71 | 1 | 0.60229
25 | 洗面所物入床 | 床 | 床 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3.18 | 8 | 0.7 | 17.808 | 下面 | 0.10812 | 8 | 0 | 0 | 0.10812 | 8 | 0 | 0
26 | 洗面所物入西側壁 | 外壁 | 壁 | 3 | 2.4 | 1.89 | 5.31 | 3.64 | 5.31 | 1 | 19.3284 | 西 | 0.12376 | 5.31 | 0 | 0 | 0.12376 | 5.31 | 0.4444 | 0.29204
27 | 洗面所物入北側壁 | 外壁 | 壁 | 2 | 2.4 | 0.39 | 4.41 | 3.64 | 4.41 | 1 | 16.0524 | 北 | 0.12376 | 4.41 | 0 | 0 | 0.12376 | 4.41 | 0.286 | 0.15609
28 | 洗面所物入天井 | 天井 | 屋根・天井 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2.64 | 8 | 1 | 21.12 | 上面 | 0.08976 | 8 | 0 | 0 | 0.08976 | 8 | 1 | 0.71808
29 | 浴室天井 | 天井 | 屋根・天井 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2.64 | 4 | 1 | 10.56 | 上面 | 0.08976 | 4 | 0 | 0 | 0.08976 | 4 | 1 | 0.35904
30 | 浴室北側壁 | 外壁 | 壁 | 2 | 2.4 | 0.5915 | 4.2085 | 3.64 | 4.2085 | 1 | 15.3189 | 北 | 0.12376 | 4.2085 | 0 | 0 | 0.12376 | 4.2085 | 0.286 | 0.14896
31 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
37 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
38 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
40 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
41 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
42 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
43 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
44 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
45 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
47 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
48 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
49 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
50 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
51 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
52 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
53 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
54 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
56 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
57 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
58 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
60 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
61 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
62 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
63 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
64 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
65 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
66 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
67 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
68 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
69 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
70 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
71 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
72 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
73 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
74 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
75 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
76 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
77 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
78 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
79 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
80 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
81 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
82 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
83 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
84 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
85 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
86 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
87 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
88 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
89 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
90 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
91 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
92 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
93 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
94 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
95 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
96 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
97 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
98 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
99 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
100 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
101 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
102 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
103 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
104 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
105 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
106 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
107 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
108 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
109 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
110 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
111 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
112 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
113 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
114 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
115 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
116 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
117 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
118 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
119 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
120 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
121 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
122 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
123 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
124 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
125 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
126 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
127 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
128 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
129 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
130 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
131 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
132 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
133 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
134 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
135 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
136 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
137 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
138 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
139 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
140 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
141 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
142 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
143 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
144 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
145 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
146 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
147 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
148 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
149 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
150 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
151 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
152 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
153 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
154 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
155 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
156 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
157 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
158 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
159 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
160 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
161 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
162 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
163 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
164 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
165 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
166 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
167 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
168 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
169 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
170 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
171 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
172 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
173 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
174 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
175 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
176 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
177 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
178 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
179 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
180 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
181 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
182 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
183 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
184 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
185 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
186 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
187 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
188 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
189 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
190 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
191 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
192 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
193 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
194 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
195 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
196 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
197 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
198 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
199 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
200 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 面積合計 |  |  |  | q値合計 |  |  |  |  | ｍH値合計 |  |  |  | ｍC値合計
|  |  | 壁 |  |  |  | 87.396 |  |  |  | 318.1214 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.2405
|  |  | 界壁・界床 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 屋根・天井 |  |  |  | 130.1 |  |  |  | 343.464 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 11.6778
|  |  | 床 |  |  |  | 123.1 |  |  |  | 274.0206 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 不透明開口部 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 総計 |  |  |  | 340.596 |  |  |  | 935.606 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.9182

## 透明な部位
透明開口部（窓・框(ガラス)ドア等）
全体 |  |  | 面積に関すること | ｑ値の計算に関すること |  |  |  | m値の計算に関すること（mH値・mC値共通） |  |  |  |  | mH値の計算に関すること |  |  |  |  | mC値の計算に関すること |  |  |  |  | 垂直壁の場合の 日よけ効果係数（暖房期） |  | 垂直壁の場合の 日よけ効果係数（冷房期）
番号 | 部位名称 | 種類（枠・ガラス等） | ①面積（m2） | ②U値 （W/m2K） | ③面積 （ｍ２） | ④温度差係数 （H） | ⑤ｑ値 （W/K) | 方位 | ⑥ηd値 | ⑦y1（mm） | ⑧y2（mm） | ⑨z（mm） | ⑩ηd値 | ⑪日除け （ｆ） | ⑫面積 （ｍ２） | ⑬方位係数 （ν） | ⑭ｍ値 （W/(W/m2)) | ⑮ηd値 | ⑯日除け （ｆ） | ⑰面積 （ｍ２） | ⑱方位係数 （ν） | ⑲ｍ値 （W/(W/m2)) | 1～7 南東・南・南西 | 1～7 他 | 1～7 南 | 1～7 他 | 8 南東・南・南西 | 8 他
|  |  | 図面から | 計算する | ① | 図面から | ②×③×④ | 図面 | 仕様から | 図面から | 図面から | 図面から | ⑥ | 計算する | ① | 方位から | ⑩×⑪×⑫×⑬ | ⑥ | 計算する | ① | 方位から | ⑮×⑯×⑰×⑱ | 5a | 5b | 6a | 6b | 6c | 6b
1 | 和室東側窓 | 金属普通複層6 | 1.183 | 2.6 | 1.183 | 1 | 3.0758 | 東 | 0.4 | 0 | 650 | 350 | 0.4 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0.4 | 0.60571 | 1.183 | 0.4532 | 0.1299 | 0.42143 | 0.37857 | 0.40714 | 0.60571 | 0.51286 | 0.60571
2 | 和室南側窓 | 金属普通複層6 | 3.64 | 2.6 | 3.64 | 1 | 9.464 | 南 | 0.4 | 0 | 2000 | 2300 | 0.4 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0.4 | 0.32522 | 3.64 | 0.4224 | 0.20001 | 0.22391 | 0.23043 | 0.31826 | 0.3687 | 0.32522 | 0.3687
3 | 子供室東側窓 | 金属普通複層6 | 3.47 | 2.6 | 3.47 | 1 | 9.022 | 東 | 0.4 | 0 | 650 | 350 | 0.4 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 0.4 | 0.60571 | 3.47 | 0.4532 | 0.38102 | 0.42143 | 0.37857 | 0.40714 | 0.60571 | 0.51286 | 0.60571
4 | 子供室北側窓 | 金属普通複層6 | 2.366 | 2.6 | 2.366 | 1 | 6.1516 | 北 | 0.4 | 0 | 650 | 350 | 0.4 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 0.4 | 0.325 | 2.366 | 0.286 | 0.087968 | 0.42143 | 0.37857 | 0.40714 | 0.60571 | 0.51286 | 0.60571
5 | リビング南側窓 | 金属普通複層6 | 7.28 | 2.6 | 7.28 | 1 | 18.928 | 東 | 0.4 | 0 | 2000 | 2300 | 0.4 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3687 | 7.28 | 0.4532 | 0.48657 | 0.22391 | 0.23043 | 0.31826 | 0.3687 | 0.32522 | 0.3687
6 | DK北側窓 | 金属普通複層6 | 2.366 | 2.6 | 2.366 | 1 | 6.1516 | 北 | 0.4 | 0 | 650 | 350 | 0.4 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 0.4 | 0.60571 | 2.366 | 0.286 | 0.16395 | 0.42143 | 0.37857 | 0.40714 | 0.60571 | 0.51286 | 0.60571
7 | 玄関框ドア | 金属普通複層6 | 4 | 2.6 | 4 | 1 | 10.4 | 南 | 0.4 | 0 | 2000 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.93 | 4 | 0.4224 | 0.62853 | 0.72 | 0.72 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
8 | 主寝室西側窓 | 金属普通複層6 | 0.5915 | 2.6 | 0.5915 | 1 | 1.5379 | 西 | 0.4 | 0 | 650 | 350 | 0.4 | 0 | 0.5915 | 0 | 0 | 0.4 | 0.60571 | 0.5915 | 0.4444 | 0.063688 | 0.42143 | 0.37857 | 0.40714 | 0.60571 | 0.51286 | 0.60571
9 | 主寝室南側窓 | 金属普通複層6 | 1.183 | 2.6 | 1.183 | 1 | 3.0758 | 南 | 0.4 | 0 | 650 | 350 | 0.4 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0.4 | 0.51286 | 1.183 | 0.4224 | 0.10251 | 0.42143 | 0.37857 | 0.40714 | 0.60571 | 0.51286 | 0.60571
10 | 廊下・便所西側窓 | 金属普通複層6 | 0.39 | 2.6 | 0.39 | 1 | 1.014 | 西 | 0.4 | 0 | 650 | 350 | 0.4 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.4 | 0.60571 | 0.39 | 0.4444 | 0.041992 | 0.42143 | 0.37857 | 0.40714 | 0.60571 | 0.51286 | 0.60571
11 | 洗面所物入西側框ドア | 金属普通複層6 | 1.89 | 2.6 | 1.89 | 1 | 4.914 | 西 | 0.4 | 0 | 2000 | 0 | 0.4 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0.4 | 0.93 | 1.89 | 0.4444 | 0.31245 | 0.72 | 0.72 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
12 | 洗面所物入北側窓 | 金属普通複層6 | 0.39 | 2.6 | 0.39 | 1 | 1.014 | 北 | 0.4 | 0 | 650 | 350 | 0.4 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.4 | 0.60571 | 0.39 | 0.286 | 0.027025 | 0.42143 | 0.37857 | 0.40714 | 0.60571 | 0.51286 | 0.60571
13 | 浴室北側窓 | 金属普通複層6 | 0.5915 | 2.6 | 0.5915 | 1 | 1.5379 | 北 | 0.4 | 0 | 650 | 350 | 0.4 | 0 | 0.5915 | 0 | 0 | 0.4 | 0.60571 | 0.5915 | 0.286 | 0.040987 | 0.42143 | 0.37857 | 0.40714 | 0.60571 | 0.51286 | 0.60571
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
15 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
16 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
17 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
18 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
19 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
21 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
22 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
23 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
24 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
25 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
26 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
27 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
28 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
29 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
|  |  |  | 合計 | 29.341 | 合計 | 76.2866 | [8 empty] | 合計 | 0 |  |  |  | 合計 | 2.6666

## 構造熱橋
構造熱橋（RC・S造） 注意：地盤の熱損失はシート「土間床」に入力すること
全体 |  |  | 長さに関すること | q値の計算に関すること |  |  |  | m値の計算 | mH値の計算に関すること |  |  |  | mC値の計算に関すること
番号 | 部位名称 | 部位構成の 名称 | ①長さ（ｍ） | ②ψ値 （W/mK） | ③長さ （ｍ２） | ④温度差係数 | ⑤ｑ値 （W/K) | 方位 | ⑥η値 ((W/K)/(W/m2K)) | ⑦長さ （ｍ） | ⑧方位係数 （ν） | ⑨ｍ値 （W/(W/m2)) | ⑩η値 ((W/K)/(W/m2K)) | ⑪長さ （ｍ） | ⑫方位係数 （ν） | ⑬ｍ値 （W/(W/m2))
|  |  | 図面からひろう | 計算する | ① | 図面から | ②×③×④ | 図面 | ②×0.034 | ① | 方位から | ⑥×⑦×⑧ | ②×0.034 | ① | 方位から | ⑩×⑪×⑫
1 | 東西梁 | 梁 | 15.5 | 1.1 | 15.5 | 1 | 17.05 | 上面 | 0.0374 | 15.5 | 0 | 0 | 0.0374 | 15.5 | 1 | 0.5797
2 | 南北梁 | 梁 | 8.8 | 1.1 | 8.8 | 1 | 9.68 | 上面 | 0.0374 | 8.8 | 0 | 0 | 0.0374 | 8.8 | 1 | 0.32912
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
22 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
26 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
28 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
37 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
38 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
41 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
42 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
43 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
44 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
45 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
47 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
48 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
49 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
50 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
51 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
52 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
53 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
54 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
56 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
57 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
58 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
60 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
61 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
62 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
63 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
64 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
65 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
66 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
67 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
68 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
69 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
70 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
71 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
72 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
73 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
74 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
75 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
76 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
77 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
78 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
79 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
80 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
81 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
82 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
83 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
84 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
85 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
86 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
87 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
88 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
89 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
90 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
91 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
92 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
93 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
94 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
95 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
96 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
97 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
98 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
99 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
100 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
101 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
102 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
103 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
104 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
105 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
106 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
107 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
108 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
109 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
110 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
111 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
112 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
113 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
114 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
115 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
116 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
117 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
118 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
119 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
120 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
121 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
122 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
123 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
124 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
125 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
126 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
127 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
128 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
129 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
130 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
131 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
132 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
133 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
134 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
135 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
136 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
137 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
138 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
139 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
140 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
141 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
142 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
143 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
144 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
145 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
146 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
147 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
148 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
149 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
150 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
151 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
152 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
153 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
154 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
155 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
156 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
157 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
158 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
159 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
160 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
161 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
162 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
163 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
164 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
165 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
166 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
167 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
168 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
169 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
170 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
171 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
172 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
173 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
174 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
175 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
176 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
177 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
178 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
179 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
180 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
181 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
182 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
183 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
184 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
185 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
186 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
187 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
188 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
189 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
190 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
191 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
192 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
193 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
194 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
195 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
196 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
197 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
198 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
199 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
200 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | q値合計 |  |  |  |  | ｍH値合計 |  |  |  | ｍC値合計
[7 empty] | 26.73 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.90882

## 土間床
土間床（地盤）（ペリメーター部） | [5 empty] | 土間床（地盤）（中央部）
全体 |  | ｑ値の計算に関すること |  |  |  | 全体 | 面積に関すること
基礎・地盤の名称 | 断熱構成の名称 | ①ψ値 （W/ｍK） | ②長さ （ｍ） | ③温度差係数 （H） | ④ｑ値 （W/K) | 土間床の名称 | 面積 (m2)
|  | 計算する | 図面から | 図面から | ①×②×③
浴室東側基礎 | 外気に接する基礎 | 0.99 | 1.82 | 1 | 1.8018 | 玄関土間 | 3
浴室西側基礎 | 外気に接する基礎 | 0.99 | 1.82 | 1 | 1.8018 | 浴室土間 | 4
浴室南側基礎 | 外気に接する基礎 | 0.99 | 1.82 | 1 | 1.8018
浴室北側基礎 | その他基礎 | 1.13 | 1.82 | 0.7 | 1.4396
玄関東側基礎 | その他基礎 | 1.13 | 1.5 | 0.7 | 1.1865
玄関西側基礎 | その他基礎 | 1.13 | 1.5 | 0.7 | 1.1865
玄関南側基礎 | 外気に接する基礎 | 0.99 | 2 | 1 | 1.98
玄関北側基礎 | その他基礎 | 1.13 | 2 | 0.7 | 1.582
0
0
0
0
0
|  |  |  | 合計 | 12.78 | 合計 | 7

## 参考情報
方位係数
暖房期 | [8 empty] | 冷房期
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
上面 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ND | 上面 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
北 | 0.26 | 0.263 | 0.284 | 0.256 | 0.238 | 0.261 | 0.227 | ND | 北 | 0.329 | 0.341 | 0.335 | 0.322 | 0.373 | 0.341 | 0.307 | 0.325
北東 | 0.333 | 0.341 | 0.348 | 0.33 | 0.31 | 0.325 | 0.281 | ND | 北東 | 0.43 | 0.412 | 0.39 | 0.426 | 0.437 | 0.431 | 0.415 | 0.414
東 | 0.564 | 0.554 | 0.54 | 0.531 | 0.568 | 0.579 | 0.543 | ND | 東 | 0.545 | 0.503 | 0.468 | 0.518 | 0.5 | 0.512 | 0.509 | 0.515
南東 | 0.823 | 0.766 | 0.751 | 0.724 | 0.846 | 0.833 | 0.843 | ND | 南東 | 0.56 | 0.527 | 0.487 | 0.508 | 0.5 | 0.498 | 0.49 | 0.528
南 | 0.935 | 0.856 | 0.851 | 0.815 | 0.983 | 0.936 | 1.023 | ND | 南 | 0.502 | 0.507 | 0.476 | 0.437 | 0.472 | 0.434 | 0.412 | 0.48
南西 | 0.79 | 0.753 | 0.75 | 0.723 | 0.815 | 0.763 | 0.848 | ND | 南西 | 0.526 | 0.548 | 0.55 | 0.481 | 0.52 | 0.491 | 0.479 | 0.517
西 | 0.535 | 0.544 | 0.542 | 0.527 | 0.538 | 0.523 | 0.548 | ND | 西 | 0.508 | 0.529 | 0.553 | 0.481 | 0.518 | 0.504 | 0.495 | 0.505
北西 | 0.325 | 0.341 | 0.351 | 0.326 | 0.297 | 0.317 | 0.284 | ND | 北西 | 0.411 | 0.428 | 0.447 | 0.401 | 0.442 | 0.427 | 0.406 | 0.411
下面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | 下面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
南-西 | 0.735 | 0.7 | 0.6965 | 0.671 | 0.7605 | 0.7295 | 0.7855 | ND | 南-西 | 0.505 | 0.518 | 0.5145 | 0.459 | 0.495 | 0.469 | 0.4535 | 0.4925
南西-北西 | 0.5575 | 0.547 | 0.5505 | 0.5245 | 0.556 | 0.54 | 0.566 | ND | 南西-北西 | 0.4685 | 0.488 | 0.4985 | 0.441 | 0.481 | 0.459 | 0.4425 | 0.464
西-北 | 0.2675 | 0.272 | 0.271 | 0.2635 | 0.269 | 0.2615 | 0.274 | ND | 西-北 | 0.254 | 0.2645 | 0.2765 | 0.2405 | 0.259 | 0.252 | 0.2475 | 0.2525
北西-北東 | 0.329 | 0.341 | 0.3495 | 0.328 | 0.3035 | 0.321 | 0.2825 | ND | 北西-北東 | 0.4205 | 0.42 | 0.4185 | 0.4135 | 0.4395 | 0.429 | 0.4105 | 0.4125
北-東 | 0.412 | 0.4085 | 0.412 | 0.3935 | 0.403 | 0.42 | 0.385 | ND | 北-東 | 0.437 | 0.422 | 0.4015 | 0.42 | 0.4365 | 0.4265 | 0.408 | 0.42
北東-南東 | 0.578 | 0.5535 | 0.5495 | 0.527 | 0.578 | 0.579 | 0.562 | ND | 北東-南東 | 0.495 | 0.4695 | 0.4385 | 0.467 | 0.4685 | 0.4645 | 0.4525 | 0.471
東-南 | 0.7495 | 0.705 | 0.6955 | 0.673 | 0.7755 | 0.7575 | 0.783 | ND | 東-南 | 0.5235 | 0.505 | 0.472 | 0.4775 | 0.486 | 0.473 | 0.4605 | 0.4975
南東-南西 | 0.8065 | 0.7595 | 0.7505 | 0.7235 | 0.8305 | 0.798 | 0.8455 | ND | 南東-南西 | 0.543 | 0.5375 | 0.5185 | 0.4945 | 0.51 | 0.4945 | 0.4845 | 0.5225
上面-南 | 0.9675 | 0.928 | 0.9255 | 0.9075 | 0.9915 | 0.968 | 1.0115 | ND | 上面-南 | 0.751 | 0.7535 | 0.738 | 0.7185 | 0.736 | 0.717 | 0.706 | 0.74
上面-南西 | 0.895 | 0.8765 | 0.875 | 0.8615 | 0.9075 | 0.8815 | 0.924 | ND | 上面-南西 | 0.763 | 0.774 | 0.775 | 0.7405 | 0.76 | 0.7455 | 0.7395 | 0.7585
上面-西 | 0.7675 | 0.772 | 0.771 | 0.7635 | 0.769 | 0.7615 | 0.774 | ND | 上面-西 | 0.754 | 0.7645 | 0.7765 | 0.7405 | 0.759 | 0.752 | 0.7475 | 0.7525
上面-北西 | 0.6625 | 0.6705 | 0.6755 | 0.663 | 0.6485 | 0.6585 | 0.642 | ND | 上面-北西 | 0.7055 | 0.714 | 0.7235 | 0.7005 | 0.721 | 0.7135 | 0.703 | 0.7055
上面-北 | 0.63 | 0.6315 | 0.642 | 0.628 | 0.619 | 0.6305 | 0.6135 | ND | 上面-北 | 0.6645 | 0.6705 | 0.6675 | 0.661 | 0.6865 | 0.6705 | 0.6535 | 0.6625
上面-北東 | 0.6665 | 0.6705 | 0.674 | 0.665 | 0.655 | 0.6625 | 0.6405 | ND | 上面-北東 | 0.715 | 0.706 | 0.695 | 0.713 | 0.7185 | 0.7155 | 0.7075 | 0.707
上面-東 | 0.782 | 0.777 | 0.77 | 0.7655 | 0.784 | 0.7895 | 0.7715 | ND | 上面-東 | 0.7725 | 0.7515 | 0.734 | 0.759 | 0.75 | 0.756 | 0.7545 | 0.7575
上面-南東 | 0.9115 | 0.883 | 0.8755 | 0.862 | 0.923 | 0.9165 | 0.9215 | ND | 上面-南東 | 0.78 | 0.7635 | 0.7435 | 0.754 | 0.75 | 0.749 | 0.745 | 0.764
下面-南 | 0.4675 | 0.428 | 0.4255 | 0.4075 | 0.4915 | 0.468 | 0.5115 | ND | 下面-南 | 0.251 | 0.2535 | 0.238 | 0.2185 | 0.236 | 0.217 | 0.206 | 0.24
下面-南西 | 0.395 | 0.3765 | 0.375 | 0.3615 | 0.4075 | 0.3815 | 0.424 | ND | 下面-南西 | 0.263 | 0.274 | 0.275 | 0.2405 | 0.26 | 0.2455 | 0.2395 | 0.2585
下面-西 | 0.2675 | 0.272 | 0.271 | 0.2635 | 0.269 | 0.2615 | 0.274 | ND | 下面-西 | 0.254 | 0.2645 | 0.2765 | 0.2405 | 0.259 | 0.252 | 0.2475 | 0.2525
下面-北西 | 0.1625 | 0.1705 | 0.1755 | 0.163 | 0.1485 | 0.1585 | 0.142 | ND | 下面-北西 | 0.2055 | 0.214 | 0.2235 | 0.2005 | 0.221 | 0.2135 | 0.203 | 0.2055
下面-北 | 0.13 | 0.1315 | 0.142 | 0.128 | 0.119 | 0.1305 | 0.1135 | ND | 下面-北 | 0.1645 | 0.1705 | 0.1675 | 0.161 | 0.1865 | 0.1705 | 0.1535 | 0.1625
下面-北東 | 0.1665 | 0.1705 | 0.174 | 0.165 | 0.155 | 0.1625 | 0.1405 | ND | 下面-北東 | 0.215 | 0.206 | 0.195 | 0.213 | 0.2185 | 0.2155 | 0.2075 | 0.207
下面-東 | 0.282 | 0.277 | 0.27 | 0.2655 | 0.284 | 0.2895 | 0.2715 | ND | 下面-東 | 0.2725 | 0.2515 | 0.234 | 0.259 | 0.25 | 0.256 | 0.2545 | 0.2575
下面-南東 | 0.4115 | 0.383 | 0.3755 | 0.362 | 0.423 | 0.4165 | 0.4215 | ND | 下面-南東 | 0.28 | 0.2635 | 0.2435 | 0.254 | 0.25 | 0.249 | 0.245 | 0.264

## (内部データ)日除け効果
|  | 暖房の日除け効果係数 |  |  | 冷房の日除け効果係数(1～7地域) |  |  | 冷房の日除け効果係数(8地域)
方位 | 構造熱橋方位 | 方位 | 番号 | 式 | 方位 | 番号 | 式 | 方位 | 番号 | 式
南 | 南 | 南 | 1 | 5a | 南 | 1 | 6a | 南 | 3 | 6c
南西 | 南西 | 南西 | 1 | 5a | 南西 | 2 | 6b | 南西 | 3 | 6c
西 | 西 | 西 | 2 | 5b | 西 | 2 | 6b | 西 | 2 | 6b
北西 | 北西 | 北西 | 2 | 5b | 北西 | 2 | 6b | 北西 | 2 | 6b
北 | 北 | 北 | 2 | 5b | 北 | 2 | 6b | 北 | 2 | 6b
北東 | 北東 | 北東 | 2 | 5b | 北東 | 2 | 6b | 北東 | 2 | 6b
東 | 東 | 東 | 2 | 5b | 東 | 2 | 6b | 東 | 2 | 6b
南東 | 南東 | 南東 | 1 | 5a | 南東 | 2 | 6b | 南東 | 3 | 6c
上面 | 上面 | 上面 |  |  | 上面 |  |  | 上面
下面 | 下面 | 下面 |  |  | 下面 |  |  | 下面
南-西
南西-北西
西-北
北西-北東
北-東
北東-南東
東-南
南東-南西
上面-南
上面-南西
上面-西
上面-北西
上面-北
上面-北東
上面-東
上面-南東
下面-南
下面-南西
下面-西
下面-北西
下面-北
下面-北東
下面-東
下面-南東

## (内部データ)基準値
地域の区分 | UA値 | ηAC値
1 | 0.46 | －
2 | 0.46 | －
3 | 0.56 | －
4 | 0.75 | －
5 | 0.87 | 3
6 | 0.87 | 2.8
7 | 0.87 | 2.7
8 | － | 3.2